FICHE ACTION

FA008

INONDATION

| FA007 | FICHE ACTION RISQUE INONDATION |
| --- | --- |

| INONDATION |  |
| --- | --- |
| Définition | L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors d'eau. Le risque d'inondation est la conséquence de deux composantes : l'eau qui peut sortir de son lit habituel d'écoulement et l'homme qui s'installe dans l'espace alluvial pour y implanter toutes sortes de constructions, d'équipements et d'activités. |
| Instruction | Provenance de l'alerte : automate d'appel (Préfecture) Alerter PC Crise |

En fonction des informations de la cellule évaluation, le maire déclenche le PCS

| PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE |  |
| --- | --- |
| Consignes | - Information des riverains de la montée des eaux et de l'importance de la crue (vigicrue.gouv.fr) : - Baliser les rues et prévoir les déviations - Prendre contact avec les services de VNF - Suivre l'évolution météorologique sur le site météo France |
| Moyens | - Message type - Pompes de puisage à moteur - Groupe électrogène - Barrières - Panneaux d'interdiction |
| Actions | - Suivre l’évolution de la crue sur VIGICRUE |

Niveau d’alerte ORANGE

Niveau d’alerte ROUGE