СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания"

# Нормативы площадей помещений

Таблица 6.1

| Помещения, возраст |  |  | Норматив, не менее |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 |  |
| Организации для детей до 7 лет |  |  |  |  |
| Групповая (игровая), игровая комната (помещения), помещения для занятий | до 3-х лет |  | 2,5 м 2/чел. |  |
|  | 3-7 лет |  | 2,0 м 2/чел. |  |
| Помещение для приема и (или) приготовления пищи | дошкольные группы, размещенные в жилых помещениях жилищного фонда |  | 0,7 м 2/ посадочное место |  |
|  | организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей при поквартирном проживании |  | 1,5 м 2/ посадочное место |  |
| Спальная (место для сна) | до 3-х лет |  | 1,8 м 2/чел. |  |
|  | 3-7 лет |  | 2,0 м 2/чел. |  |
| Раздевальная в групповой ячейке | в группах менее 10 чел. |  | 1,0 м 2/чел. (минимальная площадь помещения 6,0 м 2) |  |
|  | в группах более 10 чел. |  | 18,0 м 2 |  |
| Раздевальная (прихожая) |  |  | 1,2 м 2/чел. (минимальная площадь помещения 6,0 м 2) |  |
| Буфетная |  |  | 3,0 |  |
| Туалетная | до 3-х лет |  | 0,6 м 2/чел. |  |
|  | 3-7 лет |  | 0,8 м 2/чел. |  |
| Туалетная и душевая или ванная комната |  |  | 0,8 м 2/чел. |  |
| Музыкальный зал при проектной мощности организации от 120 до 250 детей |  |  | 50,0 м 2 |  |
| Музыкальный зал при проектной мощности организации от 250 детей |  | 100,0 м 2 |  |
| Физкультурный зал или объединенный физкультурный и музыкальный зал при проектной мощности организации менее 250 детей |  | 75,0 м 2 |  |
| Кабинет для коррекционно-развивающих занятий с детьми |  | 10,0 м 2 |  |
| Комната воспитателя |  | 6,0 м 2/чел. |  |
| Медицинский кабинет |  | 12,0 м 2 |  |
| Процедурный кабинет |  | 8,0 м 2 |  |
| Изолятор (помещение для временной изоляции заболевшего) |  | 6,0 м 2/ койко-место |  |
| Туалет медицинского блока с местом для приготовления дезинфицирующих растворов |  | 6,0 м 2 |  |
| Помещения для стирки белья (постирочные) |  | 14,0 м 2 |  |
| Гладильная |  | 10,0 м 2 |  |
| Кладовая чистого белья |  | 6,0 м 2 |  |
| Туалет для персонала |  | 3,0 м 2 |  |
| Хозяйственная кладовая |  | 4,0 м 2 |  |
| Помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих растворов |  | 4,0 м 2 |  |

# Нормативы параметров мебели, оборудования и расстановки мебели

Таблица 6.2

| # Нормативы параметров мебели |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид оборудования | Возраст |  |  | Нормируемый параметр | Норматив |
| Мебель для лежания (кровати) - размеры, не менее | до 3-х лет |  |  | длина | 1200 мм |
|  |  |  |  | ширина | 600 мм |
|  | от 3-х до 7 лет |  |  | длина | 1400 мм |
|  |  |  |  | ширина | 600 мм |
|  |  |  |  | ширина | 800 мм |
| Вид оборудования | Номер мебели |  | Маркировка | Длина тела (рост ребенка) | Высота рабочей плоскости |
| Мебель детская дошкольная, ученическая (столы) - высота до крышки | 00 |  | Черный | до 850 мм | 340 мм |
|  | 0 |  | Белый | 850 - 1000 мм | 400 мм |
|  | 1 |  | Оранжевый | 1000 - 1150 мм | 460 мм |
|  | 2 |  | Фиолетовый | 1150 - 1300 мм | 520 мм |
|  | 3 |  | Желтый | 1300 - 1450 мм | 580 мм |
|  | 4 |  | Красный | 1450 - 1600 мм | 640 мм |
|  | 5 |  | Зеленый | 1600 - 1750 мм | 700 мм |
|  | 6 |  | Голубой | 1750 - 1850 мм | 760 мм |
| Мебель детская дошкольная, ученическая (стулья) - высота сиденья | 00 |  | Черный | до 850 мм | 180 мм |
|  | 0 |  | Белый | 850 - 1000 мм | 220 мм |
|  | 1 |  | Оранжевый | 1000 - 1150 мм | 260 мм |
|  | 2 |  | Фиолетовый | 1150 - 1300 мм | 300 мм |
|  | 3 |  | Желтый | 1300 - 1450 мм | 340 мм |
|  | 4 |  | Красный | 1450 - 1600 мм | 380 мм |
|  | 5 |  | Зеленый | 1600 - 1750 мм | 420 мм |
|  | 6 |  | Голубой | 1750 - 1850 мм | 460 мм |
| Конторки (высота над полом переднего края столешницы) | - |  | - | 1150 - 1300 мм | 750 мм |
|  | - |  | - | 1300 - 1450 мм | 850 мм |
|  | - |  | - | 1450 - 1600 мм | 950 мм |
| # Требования к расстановке мебели |  |  |  |  |  |
| Показатель |  |  |  |  | Норматив |
| Минимальные разрывы, расстояния, не менее |  |  |  |  |  |
| Кровати в спальных помещениях |  | от наружных стен |  |  | 60 см |
|  |  | от отопительных приборов |  |  | 20 см |
|  |  | ширина прохода между кроватями |  |  | 50 см |
|  |  | между изголовьями двух кроватей |  |  | 30 см |
| Мебель в учебном помещении |  | между столами и стенами (светонесущей и противоположной светонесущей) |  |  | 50 см |
|  |  | между рядами столов |  |  | 50 см |
|  |  | от учебной доски до первого ряда столов |  |  | 240 см |
| Наибольшая удаленность от учебной доски до последнего ряда столов |  |  |  |  | не более 860 см |
| Угол видимости учебной доски |  | до 7 лет; 1-4 классы |  |  | 45° |
|  |  | 5 - 11 классы, ПОО |  |  | 35° |
| Высота нижнего края учебной доски над полом |  |  |  |  | 70-90 м |

# Нормативы количества и установки санитарных приборов в помещениях

Таблица 6.4

| Показатель, возраст |  |  | Норматив |
| --- | --- | --- | --- |
| Высота установки умывальных раковин или раковины желобкового типа (от пола до борта) | до 4-х лет |  | 0,4 м |
|  | от 4-х до 7 лет |  | 0,5 м |
|  | 7 лет и старше |  | 0,7-0,8 м |
| Количество санитарных приборов для детей дошкольного возраста, не менее | до 3-х лет | индивидуальные горшки | на каждого ребенка |
|  |  | умывальники или 1 раковина желобкового типа | 1 кран на 5 детей |
|  |  | унитаз | 1 |
|  |  | поддон с душевой насадкой на гибком шланге | 1 |
|  |  | умывальник для персонала | 1 |
|  | 3-7 лет | детские унитазы | 1 унитаз на 5 детей |
|  |  | умывальники или раковина желобкового типа | 1 кран на 5 детей |
|  |  | умывальник для персонала | 1 |
|  | 3-7 лет, для организаций с кратковременным пребыванием (4 часа и менее) | детские унитазы | 1 унитаз на 20 детей |
|  |  | умывальники или раковина желобкового типа | 1 кран на 20 детей |

# Требования к организации образовательного процесса

Таблица 6.6

| Показатель | Организация, возраст |  | Норматив |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| Начало занятий, не ранее | все возрастные группы |  | 8:00 |
|  | детский санаторий |  | 9:00 |
| Окончание занятий, не позднее | при реализации образовательных программ дошкольного образования |  | 17:00 |
|  | при реализации дополнительных образовательных программ, деятельности кружков (студий), спортивных секций | до 7 лет | 19:30 |
|  | детские санатории |  | 18:00 |
| Продолжительность занятия для детей дошкольного возраста, не более | от 1,5 до 3 лет |  | 10 мин |
|  | от 3 до 4 лет |  | 15 мин |
|  | от 4 до 5 лет |  | 20 мин |
|  | от 5 до 6 лет |  | 25 мин |
|  | от 6 до 7 лет |  | 30 мин |
| Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста, не более | от 1,5 до 3 лет |  | 20 мин |
|  | от 3 до 4 лет |  | 30 мин |
|  | от 4 до 5 лет |  | 40 мин |
|  | от 5 до 6 лет |  | 50 мин или 75 мин при организации 1 занятия после дневного сна |
|  | от 6 до 7 лет |  | 90 мин |
| Продолжительность перерывов между занятиями, не менее | все возраста |  | 10 мин |

183. Режим дня может корректироваться в зависимости от типа организации и вида реализуемых образовательных программ, сезона года.

185. При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают.

# Показатели организации образовательного процесса

Таблица 6.7

| Показатель | Организация, возраст | Норматив |
| --- | --- | --- |
| Продолжительность ночного сна, не менее | 1-3 года | 12,0 ч |
|  | 4-7 лет | 11,0 ч |
| Продолжительность дневного сна, не менее | 1-3 года | 3,0 ч |
|  | 4-7 лет | 2,5 ч |
| Продолжительность прогулок, не менее | для детей до 7 лет | 3,ч /день |
| Суммарный объем двигательной активности, не менее | все возраста | 1,0 ч/день |
| Утренний подъем, не ранее | все возраста | 7 ч 00 мин |
| Утренняя зарядка, продолжительность, не менее | до 7 лет | 10 мин |

# Допустимые величины параметров микроклимата в организациях воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

Таблица 5.34

| Наименование помещения | Допустимая температура воздуха (°С) | Относительная влажность воздуха, % | Скорость движения воздуха, м/с (не более) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| # Организации для детей до 7 лет |  |  |  |
| Групповая (игровая), игровая комната (помещения), помещения для занятий для детей до 3-х лет | 22-24 | 40-60 | 0,1 |
| Групповая (игровая), игровая комната (помещения), помещения для занятий для детей от 3-х до 7-ми лет | 21-24 | 40-60 | 0,1 |
| Спальные | 19-21 | 40-60 | 0,1 |
| Туалетные для детей до 3-х лет | 22-24 | - | 0,1 |
| Туалетные для детей от 3-х до 7-ми лет | 19-21 | - | 0,1 |
| Физкультурный зал | 19-21 | 40-60 | 0,1 |
| Музыкальный зал | 19-21 | 40-60 | 0,1 |
| Душевая (ванная комната) | 24-26 | - | 0,1 |
| Раздевальная в групповой ячейке | 21-24 | 40-60 | 0,1 |
| Кабинет для индивидуальных занятий с детьми (логопед, психолог) и (или) кабинет для коррекционно-развивающих занятий с детьми | 21-24 | 40-60 | 0,1 |
| Прогулочные веранды (не менее) | 12 | - | - |
| Отапливаемые переходы (не менее) | 15 | - | 0,1 |
| Дошкольные группы, размещенные в жилых помещениях жилищного фонда | 21-24 | 40-60 | 0,1 |