Аналитическая справка

по итогам текущих контрольных мероприятий по соблюдению норм и правил охраны труда

в МДОАУ «ЦРР – Д/с №120 г. Орска «Крепыш»

Акт контроля  выполнения

соглашений по охране труда от 27.05.2024

Объект контроля: условия по соблюдению норм и правил охраны труда

Цель контроля: Оценивание эффективности работы по обеспечению условий соблюдению норм и правил охраны труда в ДОУ.

Методы контроля: изучение документации, аналитические материалы, наблюдение, беседа, заполнение оценочных карт.

Сроки проведения контроля: 23 мая    по 27 мая    2024 года. В соответствии с годовым планом работы МДОАУ « ЦРР - Детский сад №120 г. Орска «Крепыш»   на 2023-2024 учебный год, в период 23мая  по 27 мая  2024 года были проведены текущие контрольные мероприятия по изучению и созданию условий по соблюдению безопасности, норм и правил охраны труда.

Главным приоритетом в работе учреждения является создание условий по соблюдению норм и правил охраны труда, предотвращение несчастных случаев с детьми и сотрудниками в ходе воспитательно-образовательного процесса, профилактика производственного травматизма, популяризация культуры безопасного труда.

Охрана труда в учреждении представляет собой систему сохранения жизни и здоровья работников в трудовой деятельности, включающую нормативно-правовые, социально- экономические,	организационно-технические,	санитарно-гигиенические,	лечебно- профилактические мероприятия.

В соответствии с контрольными текущими мероприятиями, работа проводилась в соответствии с 2 задачами и критериями, обозначенными ниже.

В ходе контрольных мероприятий отмечено:

Задача № 1: установить степень соблюдения норм охраны труда

| Показатель / (Единица измерения наличие «+» / отсутствие «-») | Оценка |
| --- | --- |
| 1. Наличие нормативно-правовых документов, регламентирующих управление охраной труда в ДОУ: |  |
| Организационно-распорядительные документы о назначении ответственных лица и комиссии по охране труда | + |
| Положение о системе охраны труда | + |
| Положение о комиссии об охране труда | + |
| Должностные инструкции | + |
| Программа улучшения условий и охраны труда | + |
| 2. Наличие нормативно-правовых документов, регламентирующих обучение и инструктаж сотрудников учреждения: |  |
| Наличие протоколов обучения комиссии , удостоверений | + |
| Наличие программ по охране труда | + |
| Журналы вводного инструктажа | + |
| Журнал инструктажа на рабочем месте | + |
| Программ инструктажей | + |
| Журнал учета выдачи инструкций | + |
| 3. Наличие нормативно-правовых документов, регламентирующих гарантии охраны труда в ДОУ: |  |
| Правила внутреннего трудового распорядка | + |
| Трудовые договоры | + |
| Соглашение по охране труда | + |
| Коллективный договор с приложением | + |
| Проведение аттестации рабочих мест | + |
| 4. Соблюдение охраны труда в помещениях ДОУ, предназначенных для работы с детьми: |  |
| Наличие инструкций по охране труда | + |
| Соблюдение санитарно – гигиенических правил | + |

| Наличие и укомплектованность медицинских аптечек для сотрудников | + |
| --- | --- |
| Исправное состояние внутренних дверей | + |
| Наличие и исправность ограждений лестниц | + |
| Покрытие полов, соответствующее СанПиН | + |
| Соблюдение норм освещенности | + |
| Наличие и исправность ограждения отопительных приборов | + |
| Маркировка детской мебели | + |
| Наличие и исправность крепления стационарного детского оборудования к стенам | + |
| Расстановка кроватей в спальных помещениях, соответствующая нормам СанПиН | + |
| Организация проветривания | + |
| 5. Соблюдение охраны труда для занятия физкультурой |  |
| Наличие инструкций по охране труда | + |
| Наличие акта – разрешения на проведение занятий физкультурой | + |
| Наличие и укомплектованность медицинской аптечки | + |
| Наличие записей в специальном журнале о результатах испытаний спортивного инвентаря, оборудования и вентиляционных устройств | + |
| Соблюдение норм освещенности | + |
| Наличие защитного ограждения окон и светильников от ударов мячом | + |
| Наличие ограждения батарей и трубопроводов отопительной системы сеткой или деревянными щитами, а также ограждения выступающих частей конструкций по периметру зала панелями на высоту не менее 1,8 м | + |
| Наличие плана эвакуации в случае возникновения пожара, двух огнетушителей и оборудование запасного выхода из зала легко открывающимся запором | + |
| Состояние спортивных снарядов и оборудования | + |
| Состояние покрытия пола в физкультурном зале | + |
| Соблюдение санитарно – гигиенических норм | + |
| 6. Соблюдение охраны труда на территории образовательного учреждения: |  |
| Наличие и исправность ограждения | + |
| Наличие и исправность освещения территории | + |
| Озеленение территории | + |
| Содержание территории, соответствующее требованиям СанПиН | + |
| Наличие и исправность оборудования игровых и спортивных площадок | + |
| 7. Соблюдение охраны труда на пищеблоке |  |
| Наличие инструкций по охране труда на всех рабочих местах | + |
| Наличие и заполнение журнала регистрации инструктажей работников по охране труда на рабочем месте | + |
| Наличие и укомплектованность медицинской аптечки | + |
| Наличие и исправность стандартных светильников | + |
| Наличие и исправность приточно – вытяжной вентиляции | + |
| Наличие заземления электроприборов, моечных ванн и исправность отключающих устройств | + |
| Наличие диэлектрических резиновых ковриков на полу около электроприборов и электрооборудования | + |
| Наличие маркировки номинального напряжения на всех электророзетках и отключающих устройств | + |
| Наличие и исправность первичных средств пожаротушения | + |
| Наличие и состояние спецодежды и спецобуви | + |
| Наличие маркировки разделочных досок и ножей | + |
| Наличие маркировки кухонной посуды | + |
| Наличие и состояние столовой посуды | + |
| Наличие толкателей для работы с мясорубками | + |
| Соблюдение санитарно – гигиенических норм | + |
| Своевременность прохождения работниками пищеблока, столовой обязательных профилактических медицинских обследований | + |
| Соблюдение сроков хранения и реализации особо скоропортящихся продуктов | + |

| 8. Соблюдение охраны труда в прачечной |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наличие инструкций по охране труда |  |  | + |
| Наличие и исправность стандартных светильников |  |  | + |
| Наличие медицинской аптечки |  |  | + |
| Укомплектованность медицинской аптечки |  |  | + |
| Наличие и исправность проточно – вытяжной вентиляции |  |  | + |
| Наличие заземления электрических стиральных машин |  |  | + |
| Наличие деревянных решеток и диэлектрических резиновых ковриков на полу около электрических стиральных машин |  |  | + |
| Наличие ванн для замачивания белья |  |  | + |
| Исправность отключающих устройств |  |  | + |
| Наличие и состояние спецодежды и спецобуви |  |  | + |
| Состояние покрытия пола |  |  | + |
| Наличие маркировки номинального напряжения электророзеток и отключающих устройств |  |  | + |
| Итоговая оценка по задаче № 1 |  |  | 3 БАЛЛА |
| Количество положительных оценок (+): |  |  | 73 |
| Количество отрицательных оценок (-): |  |  | 0 |
| Количество положительных оценок в процентах: |  |  | 100% |
| Подсчет осуществляется по формуле N+ (N+)+(N-), умножить на 100, где N+ количество положительных оценок, N-количество отрицательных оценок |  |  |  |
| Результат оценивания в баллах: |  |  |  |
| Процентный интервал | Баллы | Уровень |  |
| 100%-99% | 3 балла | Высокий |  |
| 95-98% | 2 балла | Достаточный |  |
| 90-94% | 1 балл | допустимый |  |
| Менее 90% | 1 балл | Допустимый |  |

Задача № 2.   соблюдение требований пожарной безопасности.

| Показатели: наличие (+) / отсутствие (-) | Оценка (+/-) |
| --- | --- |
| Наличие декларации пожарной безопасности (№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») | + |
| Наличие инструкции о мерах пожарной безопасности на объекте Пункт 2 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ | + |
| Наличие инструкции о мерах пожарной безопасности для каждого пожаро/взрыво/опасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения | + |
| Наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре | + |
| Наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время | + |
| Наличие инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности систем противопожарной защиты объекта | + |
| Наличие приказа о порядке и сроках проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума | + |
| Наличие приказа о назначении лица, ответственного за пожарную безопасность на объекте | + |
| Обучение по программе пожарно-технического минимума проводится не реже 1 раза в 3 года, что подтверждается протоколом проверки знаний требований пожарной безопасности всех работников организации | + |
| Наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны и знаки пожарной безопасности | + |
| Наличие планов эвакуации людей при пожаре (ГОСТ Р 12.2.143–2009 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля») | + |

| Проведение тренировок по эвакуации не реже 1 раза в полугодие, согласно актам | + |
| --- | --- |
| Проведение огнезащитной обработки (см. акты проверки качества огнезащитной обработки) в соответствии с инструкцией или не реже 1 раза в год | + |
| Проведение ежегодного обследования целостности конструкций наружных пожарных лестниц и ограждений | + |
| Проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений кровли зданий не реже 1 раза в 5 лет | + |
| Наличие знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы | + |
| Проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации/пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре, в соответствии с инструкцией изготовителя | + |
| Проверке исправности сетей противопожарного водопровода 2 раза в год | + |
| Проверки систем противопожарной защиты: АУПС, АУПТ, противодымная защита, водоснабжение, противопожарные двери и т. п. 1 раз в квартал | + |
| Наличие договора на техническое обслуживание систем пожарной безопасности с лицензированной организацией, предусматривающее ежемесячное обслуживание | + |
| Наличие исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта | + |
| Наличие годового плана-графика проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания (АУПС, АУПТ, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией) | + |
| Наличие сертификатов на первичные средства пожаротушения | + |
| Ведение журнала учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения | + |
| Сертификаты и паспорта, акты монтажа противопожарных дверей, люков. Сертификаты на противопожарную пену (если использовалась), лицензия монтажной организации | + |

| Подведение итогов оценивания задачи № 2: |  |  | 3 балла |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество положительных оценок (+): |  |  | 24 |
| Количество отрицательных оценок (-): |  |  | 0 |
| Количество положительных оценок в процентах: |  |  | 100% |
| Подсчет осуществляется по формуле N+ (N+)+(N-), умножить на 100, где N+ количество положительных оценок, N-количество отрицательных оценок |  |  |  |
| Результат оценивания в баллах: |  |  |  |
| Процентный интервал | Баллы | Уровень |  |
| 100% | 3 балла | Высокий |  |
| 95-99% | 2 балла | Достаточный |  |
| 90-94% | 1 балл | допустимый |  |
| Менее 90% | 1 балл | Допустимый |  |

Таким образом, в учреждение соблюдение норм и правил охраны труда осуществляется на высоком уровне, соблюдаются требования законодательства в области охраны труда, организована работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса в соответствии с Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и инструкциями по охране труда, и пожарной безопасности.

Документация по охране труда ведется в полном объеме и в соответствии с требованиями.

Разработаны и утверждены инструкции по охране труда для всех категорий работников.

В ходе проведения текущих контрольных мероприятий проверено наличие технической документации, техническое состояние зданий, сооружений, оборудования на соответствие систем, санитарно - технических устройств и санитарно - бытовых помещений, наличие средств защиты

работников, соблюдение работниками правил и инструкций по охране труда и технике безопасности.

В помещениях учреждения, предназначенных для работы с детьми, состояние оборудования находится в удовлетворительном состоянии: мебель соответствует антропометрическим данным, своевременно производится замена, маркировка. Компьютеры и ТСО исправны. Санитарное состояние ковровых покрытий, мягкого инвентаря соответствует нормам СанПиН в действующей редакции. Проводится регулярный осмотр оборудования для проведения музыкальных и физкультурных занятий.

Состояние	помещений	и	оборудования	пищеблока	позволяет	сделать	вывод	об удовлетворительных условиях труда работников и состоянии производственной среды пищеблока.

Санитарное состояние пищеблока отвечает требованиям СанПиН. Состояние технологического и холодильного оборудования на пищеблоке находится в удовлетворительном состоянии. Своевременно обновляются маркировки оборудования и инвентаря.

Состояние помещений и оборудования прачечной позволяет сделать вывод об удовлетворительных условиях труда работников и состоянии производственной среды прачечной. Санитарное состояние прачечной отвечает требованиям СанПиН.

Состояние технологического оборудования в прачечной находится в удовлетворительном состоянии.

Контроль за состоянием охраны труда на территории образовательного учреждения позволяет удовлетворительно оценить состояние участков, освещения территории. Регулярно производится ремонт и замена малых форм, спортивного оборудования и сооружений. Удовлетворительное состояние малых игровых форм и спортивных сооружений.

Рекомендации по результатам контроля: при наличии дополнительного финансирования обеспечивать ежегодно   СИЗ и ДСИЗ .

Выводы и предложения:

в дошкольном учреждение соблюдение требований пожарной безопасности осуществляется на высоком уровне.

Требования законодательства в области создания условий в области пожарной безопасности выполняются в полном объеме, предписания устраняются своевременно, работа учреждения в части создания условий и эффективного обеспечения мероприятий по улучшению условий безопасности, охраны труда работников и воспитанников, а также для организации контроля за их выполнением в учреждении проводится эффективно, на должном уровне.

Постоянно совершенствуются и улучшаются условия безопасности и охраны труда.

Замечаний нет.

Заведующий МДОАУ «ЦРР – Д/с №120

г. Орска «Крепыш»                                                                                                                Цыганова Е.Н.