Лабораторная работа №6: Измерение длины световой волны

Оборудование: дифракционная решетка, линейка, экран со щелью

Проведение эксперимента

| а, мм | Цвет полосы | № | b, мм | λ | λср |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | зеленый | 1 |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |
|  | красный | 1 |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |
|  | фиолетовый | 1 |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |

Период дифракционной решетки d=__________________________

Вычисления

Схема установки

1.	Соберите измерительную установку, установите экран на расстоянии 50 см от решетки.

2.	Глядя сквозь дифракционную решетку и щель в экране на источник света и перемещая решетку в держателе, установите ее так, чтобы дифракционные спектры располагались параллельно шкале экрана.

3.	Вычислите длину волны красного цвета в спектре 1-го порядка справа и слева от щели в экране, определите среднее значение результатов измерения.

4.	Проделайте то же для фиолетового и зеленого цветов.

5.	Сравните полученные результаты с длинами волн красного, зеленого и фиолетового цвета.

Вывод:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________