OUISSEM

BEN YOUSSEF	TP

BABY HAMARA

VALE  DIVINE

PARTIE B ANNALYSER

1.1

1.2 les valeur limite de la valeur efficace et de la fréquence de la tension monophasé

F= 50hz±2%

V= 230v

1.3  le forme numérique

| 2 | 2% |
| --- | --- |
| 3 | 5% |
| 4 | 1% |
| 5 | 6% |
| 6 | 0.5% |
| 7 | 5% |
| 8 | 0.5% |
| 9 | 1.5% |
| 11 | 3.5% |

2.1  la forme du courant absorbe par un appareil doit être sinusoïdal

Norme : EE 6100-3-1

La classe de l’appareil est la classe D

2.2

| RANG HAMONIQUE N | COURRANT HARMONIQUE mA /W |
| --- | --- |
| 3 | 3.4 |
| 5 | 1.9 |
| 7 | 1.0 |
| 9 | 0.5 |
| 11 | 0.35 |
| 13<n<39 | 3.85 |

Partie C

1.1

2 I=0.131A	p= 15w,     V=241.6V

F= 50Hz

3 Le spectre  en valeur efficace de la tension

| RANG | TENSION | %F |
| --- | --- | --- |
| 1 | 240.4 | 0.0 |
| 3 | 1.5 | 0.7 |
| 5 | 1.2 | 0.5 |
| 7 | 2.6 | 1.0 |
| 9 | 1.0 | 0.0 |
| 11 | 0.2 | 0.0 |

4

5 le spectre en valeur    efficace du courant

| rang | mA | % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 62.1 | 100 |
| 2 | 0.7 | 0.6 |
| 3 | 54.7 | 88.9 |
| 4 | 0.6 | 0.9 |
| 5 | 52.5 | 83.1 |
| 6 | 0.4 | 0.9 |
| 7 | 37.7 | 62.4 |
| 8 | 0.3 | 0.4 |
| 9 | 34.2 | 44.8 |
| 11 | 17.5 | 30 |

os

Pc